联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目

招 标 文 件

项目编号:HJX20230325-01

采购单位名称：广州市番禺联邦工业城有限公司

采购代理机构：广东华建兴工程管理有限公司

编 制 时 间： 2023年3月

温馨提示

（本提示内容非招标文件组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

1、请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间。

2、建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

3、采购代理机构不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

4、对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目（HJX20230325-01）

招标公告

一  项目概况

1、项目编号：HJX20230325-01

2、项目名称：联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目。

3、预算金额：人民币320,540.00元。

4、最高限价：人民币320,540.00元。

5、服务期限：自合同签订之日起60日历天

6、服务要求：详见采购文件。

二  供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。分支机构响应的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章；

（2）具有市场监管局核发的《特种设备安装改造维修许可证》；

（3）本项目不接受联合体响应；

（4）已登记并购买了投标通知书。

三  投标登记及获取招标文件

供应商应当在2023年3月28日至2023年4月4日（工作日9:00-11:00，14:30-16:30）到广州市番禺区市桥街清河西路36号三楼广东华建兴工程管理有限公司完成投标登记并购买招标文件，招标文件每套售价人民币伍佰元（不含税），售后不退。采购代理机构只接受办理投标登记手续并购买本招标文件的供应商投标。

四  提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件时间：2023年4月18日9:00-9:30。

2、提交投标文件截止时间和开标时间：2023年4月18日9:30。

3、投标文件送达地点：广州市番禺区市桥街清河西路36号三楼会议室。

4、开标地点：广州市番禺区市桥街清河西路36号三楼会议室。

五  公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六  其他补充事宜

本次招标项目公告等相关信息在以下媒体公布,并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不需要现场考察。本项目不需要现场招标答疑会。如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

广东华建兴工程管理有限公司网站（http://gzhjxjlcom.p2016112601.junyushop.com/）

七  对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：

名称：广州市番禺联邦工业城有限公司

地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号

办公时间：工作日9:00-11:00，14:30-16:30

2、采购代理机构：

名称：广东华建兴工程管理有限公司

地址：广州市番禺区市桥街清河西路36号三楼

联系：李工13711112999

办公时间：工作日9:00-11:00，14:30-16:30

发布人：广东华建兴工程管理有限公司

发布时间：2023年3月28日

第一部分  投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一  名词解释

1、采购代理机构：本项目是指广东华建兴工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2、采购人：本项目是指广州市番禺联邦工业城有限公司，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3、投标人：是指符合本项目招标文件要求，完成本项目投标登记并提交投标文件的供应商。

4、招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5、投标文件：是指投标人根据本项目招标文件要求制作的投标文件。

6、日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二  一般要求

1、投标的费用

1.1、不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

1.2、采购人委托中标人支付采购代理机构服务费，其投标总报价中须包含该服务费。中标人在接收《中标通知书》前应向采购代理机构支付该服务费。

1.3、采购代理机构服务费为：¥4800.00（大写：人民币肆仟捌佰元整）（不含税），评审专家费用1800元（大写：人民币壹仟捌佰元整）。

1.4、采购代理机构服务费支付方式：中标人凭营业执照复印件（该公章）到采购代理机构，选用以下两种方式支付采购代理机构服务费：

1.4.1、微信支付。

1.4.2、现金支付。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.2、更正公告为招标文件的组成部分，一经在采购信息发布网站发布，并电话通知已办理投标登记手续并购买本招标文件的供应商的联系人，视同已通知所有招标文件的收受人。

2、3、如更正公告有重新发布招标文件的，供应商应按照最新发布的招标文件制作投标文件。

2.4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4、关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

6、关于分支机构投标

本项目不接受分支机构投标。

7、知识产权

7.1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

7.2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7.3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

7.4、中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

7.5、本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

8、纪律与保密事项

8.1、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2、在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3、在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4、获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

8.5、由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三  质疑

1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1.1、对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3、对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、质疑函应当包括下列主要内容：

2.1、质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.2、质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.3、认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

2.4、提出质疑的日期。

3、质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时采购人将予以记录，有权拒绝其参加采购人其他采购项目的投标。

5、质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级政府采购监督管理部门提起投诉。

6、本次采购活动中，采购人、采购代理机构作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件。

四  投标要求

1、投标文件的制作

1，1、投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

1.2、投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

1.3、招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

1.4、投标人报价低于最高限价80%的，必须在投标文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。

1.5、投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

1.6、投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

1.7、投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。

1.8、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告上级政府采购监督管理部门。

1.9、投标人应承担其投标文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负任何责任。

1.10、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

1.11、投标人应按照“第二部分采购需求”规定的技术参数、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

1.12、《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1.12.1、对于报价免费的项目必须标明“免费”。

1.12.2、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

1.12.3、应包含服务的其他所有费用。

1.13、投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1.13.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）。

1.13.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

1.13.3、本项目投标截止期前供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

1.13.4、具有有效的广州环卫行业协会颁发的C级或以上企业等级证书（提供有效证件的扫描件）。

1.13.5、具有有效的广州市番禺区城市管理和综合执法局核发的城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证书（提供有效证件的扫描件）。

1.13.6、《公平竞争承诺书》。

1.13.7、法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标的书面声明。

1.13.8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明。

1.14、投标人应按招标文件的要求提交的符合招标文件规定的文件：

1.14.1、技术部分资料。

1.14.2、商务部分资料。

1.14.3、报价资料。

1.15、投标文件的数量和签署：

1.15.1、投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本伍份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

1.15.2、投标文件应打印，并每页加盖单位公章。

1.15.3、投标文件中的任何插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字并加盖单位公章才有效。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权委托书》应附在投标文件中。

1.16、投标文件的密封和标记

1.16.1、投标人必须将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。

1.16.2、投标人必须将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，在封口上加盖投标人的公章。并在外包装上清晰标明以下信息：

收件人名称：广东华建兴工程管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包装内容：投标文件正本/副本/开标信封 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 日 期： 年 月 日

2、投标文件的提交

2.1、采购代理机构只接受完成办理投标登记手续并购买本招标文件的供应商提交投标文件。

2.2、采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

2.3、出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

2.3.1、至提交投标文件截止时，投标文件未提交的。

2.3.2、投标文件未按要求进行密封和标记的。

2.3.3、投标文件未按照最新发布的招标文件制作的。

3、投标文件的修改、撤回与撤销

3.1、在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

3.2、在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、更换或撤回投标文件。

3.3、在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则采购人将其撤销行为载入不良记录，有权拒绝其参加采购人其他采购项目的投标，并将上报政府采购监督管理部门依法处理。

4、投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

7、采购代理机构对投标人所递交样品污损不负任何责任。未中标的投标人应在发出中标公告之日起七天内自行取回投标样品。七天内不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

第二部分  采购需求

投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

一  项目概况

1、项目名称：联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目。

2、采购方式：公开招标。

3、项目规模：

| 项目内容 | 数量 | 项目预算 | 服务期限 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯 | 1项 | 320,540.00元 | 60日历天 | 详见采购文件 |

注：以上预算金额包括但不限于中标人员工工资、福利费、员工意外保险费、保洁工具设施费、劳保用品费、公司 管理费、税费以及其他政策性文件规定等一切费用。

- 2000kg有机房货梯电梯技术规格表（一般规格）：

| 序号 | 规格参数 | P1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | THJ |  |
| 2 | 额定速度 | 0.5m/s |  |
| 3 | 额定载重量 | 2000Kg |  |
| 4 | 拖动系统 | 变频调速 |  |
| 5 | 服务楼层/停站 | 4层4站5门（首层对通门） |  |
| 6 | 停层及服务楼层 | 1F-4F |  |
| 7 | 主 层 | 1F |  |
| 8 | 楼层高度 | 1F:4200mm、2F～3F：3800mm、4F：4600mm |  |
| 9 | 轿厢内尺寸 | （宽×深×高） 1800 mm× 2300 mm×2500mm |  |
| 10 | 开门方式 | 中分四扇门 |  |
| 11 | 开门净尺寸 | （宽×高）1800mm×2400mm |  |
| 12 | 井道尺寸 | （宽×深） 3200 mm× 2900 mm |  |
| 13 | 顶层高度 | 4620mm |  |
| 14 | 底坑深 | 1420mm |  |
| 15 | 井道结构 | 混凝土□ ;框架砖墙□ ; 墙厚 mm ;砖质： |  |

- 安装要求及数量：

1、电梯数量为二台。

2、电梯整机设备保用壹年，按国家标准执行壹年维修保养工作。

3、甲方提供房产证、营业执照复印件给予乙方办理电梯开工告知的手续。

4、乙方负责旧电梯的行政免费注销手续，旧电梯由乙方免费运走，旧电梯拆卸保险费，废品处理证明，以料代工处理。

三、付款方式

| 序号 | 付款方式 |
| --- | --- |
| 1 | 合同在供需双方签名盖章后立即生效，需方在七天内将总设备款30%定金汇入供方帐号 |
| 2 | 供方收到定金后正式安排生产 |
| 3 | 设备出厂前十天付50% |
| 4 | 电梯安装完毕双方验收后十天内付清余款。 |

四、电梯的生产、安装执行标准

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及第一号修改方案 |
| 2 | GB/T10058-1997《电梯技术条件》 |
| 3 | GB10060-1993《电梯安装、验收规范》 |

五、产品随机文件

| 序号 |  | 序号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品出厂合格证 | 7 | 电梯安装调试说明书 |  |
| 2 | 产品装箱单 | 8 | 电梯使用维护说明书 |  |
| 3 | 井道图 | 9 | 主要部件型式试验合格证 |  |
| 4 | 电梯电气图 | 10 | 电梯专用钥匙壹套 |  |
| 5 | 部件安装图 | 11 |  |  |

六、2000kg有机房货梯主要配置说明

| 序号 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | （1）动力：交流三相380V，50HZ，三相五线制（含地线） （2）照明：单相交流220V，50HZ （3）注：由业主提供三相五线制电源，零地线始终分离 （4）设备额定能耗约 15KW | 用户提供，并引至机房 |
| 2 | 机房 | （1）异步曳引机： 2000 kg， 0.5 m/s； | 广立标配 |
|  |  | （2）制动器：二侧独立安全式制动 | 广立标配 |
|  |  | （3）承重梁 | 广立标配 |
| 3 | 拖动控制系统VVVF（调频调压调速）HYVF05 | （1）控制柜；全电脑控制系统 | 广立标配 |
|  |  | （2）控制系统：VVVF驱动 | 一体式 |
|  |  | （3）WETON系列旋转编码器 | 广立标配 |
|  |  | （4）强电元件为富士系列产品 | 广立标配 |
| 4 | 轿厢 | （1）轿底、轿架均采用加强型设计和用料，确保轿架的刚度和抗倾覆能力，有效防止轿底在使用过程中出现的凹凸变形，全部用国标型材 | 广立标配 |
|  |  | （2）上梁组件 | 广立标配 |
|  |  | （3）立柱组件 | 广立标配 |
|  |  | （4）下梁组件 | 广立标配 |
|  |  | （5）轿 底 | 广立标配 |
|  |  | （6）底 板：花纹钢板制作 | 广立标配 |
|  |  | （7）轿门、壁板、厅门采用冷板轧制成型，果绿色烤漆处理 | 广立标配 |
| 5 | 门机层门 | （1）同步带式自动门机系统及自闭装置 | 广立标配 |
|  |  | （2）各层厅门配设标准小门框 | 广立标配 |
|  |  | （3）各层门、门框材料均为冷板轧制成型，果绿色烤漆处理 | 广立标配 |
|  |  | （4）门坎：轿门、厅门均用硬质铝合金特制型材 | 广立标配 |
| 6 | 信号装置 | （1）数字式轿厢位置指示 | 广立标配 |
|  |  | （2）内外配设轻触式按钮 | 广立标配 |
|  |  | （3）所有按钮均有响应指示 | 广立标配 |
|  |  | （4）操作面板：全部选用发纹不锈钢 | 广立标配 |
| 7 | 平衡导向 | （1）主、副导轨采用国标产品 | 广立标配 |
|  |  | （2）钢丝绳 | 广立标配 |
|  |  | （3）平衡装置 | 广立标配 |
|  |  | （4）导向轮、反绳电梯专用 | 广立标配 |
|  |  | （5）滑动导靴 | 广立标配 |
| 8 | 安全装置 | （1）限速器（下行超速）双向式 | 广立标配 |
|  |  | （2）安全钳 | 广立标配 |
|  |  | （3）缓冲器 | 广立标配 |
|  |  | （4）上下限位保护 | 广立标配 |
|  |  | （5）上下极限保护 | 广立标配 |
| 9 | 撑架 | L65×65构成 | 广立标配 |
| 10 | 出入口保护 | 光幕保护 | 广立标配 |

七、GLET控制驱动器（VVVF）进口部件清单

| 序号 | 器件名称 | 型 号 | 公 司 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VVVF驱动器 | HGFUJI | 广立组装 |  |
| 2 | CPU | TMS320-2403 | 美国 TI |  |
| 3 | CPU | H3687 | 日本 日立 |  |
| 4 | 整流桥 | FPXX12KE3 | 德国 EUPEC |  |
| 5 | 逆变桥 | FPXX12KE3 | 德国 EUPEC |  |
| 6 | 主接触器 | G8P-1A4P | 日本 OMRON |  |
| 7 | 驱动光藕 | A316J | 美国 ANGLENT |  |
| 8 | 开关电源芯片 | U3844 | 美国 IR |  |
| 9 | 双端口RAM | CY7C131 | 美国 CYPRESS |  |
| 10 | CAN总线芯片 | SJA1000T | 荷兰 PHILIPS |  |
| 11 | 通讯接口芯片 | SN65LBC184 | 美国 TI |  |
| 12 | 端子输入光藕 | NEC2701 | 日本 NEC |  |
| 13 | 旋转编码器光藕 | NEC8701 | 日本 NEC |  |
| 14 | 继电器 | JQIP-24 | 日本 松下 |  |
| 15 | 控制监控芯片 | AD708 | 美国 AD |  |
| 16 | 时钟芯片 | 3530A | 日本 精工 |  |

九、2000kg有机房货梯基本功能

| 序号 | 标准功能表 | 序号 | 标准功能表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动型：可置于无司机或有司机工作状态 | 20 | 自动平层及正反门再平层 |
| 2 | 厅外及轿厢方向指示，层楼数字指示 | 21 | 门故障及开关门堵转保护 |
| 3 | 开关门功能：按钮即时开关门功能 | 22 | 基站锁梯 |
| 4 | 运行结束自动开门功能 | 23 | 多方通话功能 |
| 5 | 超载控制系统：蜂鸣报警，并处于开门状态 | 24 | 冲顶、冲底保护 |
| 6 | 本层开门功能 | 25 | 顶底层强迫换速保护 |
| 7 | 无司机时的自动关门功能 | 26 | 上下限位保护 |
| 8 | 延时按钮：延时关门及延时提示 | 27 | 上下极限保护 |
| 9 | 应急照明 | 28 | 上下行超速保护 |
| 10 | 厅、轿门联锁保护 | 29 | 限速器断绳保护 |
| 11 | 防夹人安全触板保护 | 30 | 安全钳制停保护（下行超速或主绳断折） |
| 12 | 轿顶检修工作 | 31 | 制动器检测保护 |
| 13 | 轿内检修操作 | 32 | 主接触器粘连保护 |
| 14 | 电柜应急操作 | 33 | 断相、错相保护 |
| 15 | 低速自救运行功能 | 34 | 故障记录功能 |
| 16 | 顺向截停，反向登记（JX集选控制功能） | 35 | 照明风扇闲时节能功能 |
| 17 | 厅外及轿厢指令应答按钮 | 36 | 井道参数自学习功能 |
| 18 | 轿内报警功能 | 37 | 变频器多重保护功能 |
| 19 | 轿内通风和照明功能 |  |  |

第三部分  合同格式

(合同签订双方可根据项目具体要求修订，但不得偏离实质性条款)

采

购

合

同

联邦工业城 A8 幢厂房载货电梯设备更换采购项目

（项目编号：HJX20230325-01）

一、总    则

甲方（采购人）：广州市番禺联邦工业城有限公司

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及“广州市番禺联邦工业城有限公司联邦工业城 A8 幢厂房载货电梯设备更换采购项目”（项目编号：HJX20230325-01）询价文件的要求和询价结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

二、合同标的

第二条乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1～P2 | 有机房载货电梯 | 1.型号：THJ 2.层数：4层/4站/5门 3.提升高度11.8M、速度：0.5m/s，载重2000Kg | 2 | 台 |  |  |
| 合同总额：（小写 ）￥元； 大写：。 |  |  |  |  |  |  |

三、质    量

第三条  货物质量

  - 乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同、询价文件、响应文件的要求以及国家标准、行业标准，具备合格证及相关资质证明，无侵权行为、无任何缺陷隐患。

  - 产品必须提供出厂合格证。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

  - 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条  交货验收、安装调试必须在合同签订后60天内完成。

第五条交货地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城 A8 幢厂房。

第六条  验收：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城 A8 幢厂房。

第七条  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条  合同金额

本合同金额为人民币（大写）   （￥       元）。该合同总价包含货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条  付款方式

1.签约后三天内采购人向中标单位支付合同总价的30%作为定金。

2.工厂于发货前二十天通知采购人提货，在提货前支付合同总价的60%作提货款，款到发货。

3.全部货物到达指定交货地点，安装、调试并验收合格之后10天内采购人支付中标单位余下款项。

4.中标单位在采购人办理付款手续之前5个工作日内，必须提供正式发票（其中设备价          元开具13%专用增值税发票，另外安装费           元开具3%工程安装发票结算）。

5.中标单位凭以下有效文件与采购人结算：

1.合同；

2.中标单位开具的增值税发票；

3.验收合格报告（加盖采购人公章）；

4.中标通知书。

第十条 交货期及安装工期

1.交货期：签订合同中标单位收到采购人电梯排产款后30天交货（若果是非标准井道数据，需要重新出设计生产图纸除外）。

2.自电梯设备货到工地后30日内完成安装、调试（不含政府部门验收发证时间）。

六、售后服务

第十一条质量保证期（简称“质保期”）为期壹年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条货物故障报修壹小时内响应。

第十四条所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若乙方未按照合同约定提供相应质保服务，甲方有权聘请第三方进行处理，所发生的一切费用由乙方承担。第十四条质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十五条在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十六条甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价5%的违约金。

第十七条甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额万分之五的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的5% 。

第十八条乙方逾期15天未交付货物，视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价5%的违约金。

第十九条乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额5‰的标准向甲方交纳违约金，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，要求乙方退还甲方已付款项，并支付合同总金额的5%作为违约金。

第二十条乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价5%的违约金。

第二十一条乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。

第二十二条 乙方未经甲方书面同意不得单方解除本合同，否则，应向甲方退还全部已付款项，并支付合同总金额的5%作为违约金。

第二十三条 因乙方交付的货物存在质量等问题导致甲方或第三人人身或财产损失的，由乙方负责承担一切经济赔偿和法律责任。

第二十四条 因乙方原因导致甲方承担责任或造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿（包括但不限于甲方损失、甲方支付的赔偿金及诉讼费、律师费、公证费等必要的维权费用）。

八、不可抗力

第二十五条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 15 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十六条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十七条  因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十八条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其    他

第二十九条  本合同一式伍份，具有同等效力，甲、乙双方各执贰份，广东华建兴工程管理有限公司执壹份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第三十条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第三十一条合同附件及合同补充约定

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  | 签约日期： 年 月 日 |  |

合同附件：

- 2000kg有机房货梯电梯技术规格表（一般规格）

| 序号 | 规格参数 | P1～P2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯型号 | THJ |  |
| 2 | 额定速度 | 0.5m/s |  |
| 3 | 额定载重量 | 2000Kg |  |
| 4 | 拖动系统 | 变频调速 |  |
| 5 | 服务楼层/停站 | 4层4站5门（首层对通门） |  |
| 6 | 停层及服务楼层 | 1F-4F |  |
| 7 | 主 层 | 1F |  |
| 8 | 楼层高度 | 1F:4200mm、2F～3F：3800mm、4F：4600mm |  |
| 9 | 轿厢内尺寸 | （宽×深×高） 1800 mm× 2300 mm×2500mm |  |
| 10 | 开门方式 | 中分四扇门 |  |
| 11 | 开门净尺寸 | （宽×高）1800mm×2400mm |  |
| 12 | 井道尺寸 | （宽×深） 3200 mm× 2900 mm |  |
| 13 | 顶层高度 | 4620mm |  |
| 14 | 底坑深 | 1420mm |  |
| 15 | 井道结构 | 混凝土□ ;框架砖墙□ ; 墙厚 mm ;砖质： |  |

二、2000kg有机房货梯主要配置说明

| 序号 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | （1）动力：交流三相380V，50HZ，三相五线制（含地线） （2）照明：单相交流220V，50HZ （3）注：由业主提供三相五线制电源，零地线始终分离 （4）设备额定能耗约 15KW | 用户提供，并引至机房 |
| 2 | 机房 | （1）异步曳引机： 2000 kg， 0.5 m/s； | 广立标配 |
|  |  | （2）制动器：二侧独立安全式制动 | 广立标配 |
|  |  | （3）承重梁 | 广立标配 |
| 3 | 拖动控制系统VVVF（调频调压调速）HYVF05 | （1）控制柜；全电脑控制系统 | 广立标配 |
|  |  | （2）控制系统：VVVF驱动 | 一体式 |
|  |  | （3）WETON系列旋转编码器 | 广立标配 |
|  |  | （4）强电元件为富士系列产品 | 广立标配 |
| 4 | 轿厢 | （1）轿底、轿架均采用加强型设计和用料，确保轿架的刚度和抗倾覆能力，有效防止轿底在使用过程中出现的凹凸变形，全部用国标型材 | 广立标配 |
|  |  | （2）上梁组件 | 广立标配 |
|  |  | （3）立柱组件 | 广立标配 |
|  |  | （4）下梁组件 | 广立标配 |
|  |  | （5）轿 底 | 广立标配 |
|  |  | （6）底 板：花纹钢板制作 | 广立标配 |
|  |  | （7）轿门、壁板、厅门采用冷板轧制成型，果绿色烤漆处理 | 广立标配 |
| 5 | 门机层门 | （1）同步带式自动门机系统及自闭装置 | 广立标配 |
|  |  | （2）各层厅门配设标准小门框 | 广立标配 |
|  |  | （3）各层门、门框材料均为冷板轧制成型，果绿色烤漆处理 | 广立标配 |
|  |  | （4）门坎：轿门、厅门均用硬质铝合金特制型材 | 广立标配 |
| 6 | 信号装置 | （1）数字式轿厢位置指示 | 广立标配 |
|  |  | （2）内外配设轻触式按钮 | 广立标配 |
|  |  | （3）所有按钮均有响应指示 | 广立标配 |
|  |  | （4）操作面板：全部选用发纹不锈钢 | 广立标配 |
| 7 | 平衡导向 | （1）主、副导轨采用国标产品 | 广立标配 |
|  |  | （2）钢丝绳 | 广立标配 |
|  |  | （3）平衡装置 | 广立标配 |
|  |  | （4）导向轮、反绳电梯专用 | 广立标配 |
|  |  | （5）滑动导靴 | 广立标配 |
| 8 | 安全装置 | （1）限速器（下行超速）双向式 | 广立标配 |
|  |  | （2）安全钳 | 广立标配 |
|  |  | （3）缓冲器 | 广立标配 |
|  |  | （4）上下限位保护 | 广立标配 |
|  |  | （5）上下极限保护 | 广立标配 |
| 9 | 撑架 | L65×65构成 | 广立标配 |
| 10 | 出入口保护 | 光幕保护 | 广立标配 |

合同约定：

1、合同总价不包含电梯井道不符合广立电梯公司井道要求标准的修改、井道预埋的设置、电梯安装过程的水电费及工地管理费用、机房安全门、电梯完工后所有土建修缮工作、连接到电梯控制柜动力电源、机房照明灯、灭火器等工程材料及费用、施工现场的各项管理费及施工水电费。

2、乙方负责旧电梯的行政免费注销手续，旧电梯由乙方免费运走，旧电梯拆卸保险费，废品处理证明，以料代工处理。

第四部分  开标、评标和定标

## 一  开标

1、采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

2、开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

3、采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

## 二  评标委员会

1、本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

2、评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

3、评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

4、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 三  评标方法

1、本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

2、投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5、投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准。

2.6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

2.8、同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3、评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

3.4、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.5、除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 四  评标程序

1、资格审查

1.1、项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件提交成功，提交的数量、密封和标记符合要求。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）。 |
| 3 | 具有市场监管局核发的《特种设备安装改造维修许可证》。 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 |
| 5 | 有提交《公平竞争承诺书》。 |
| 6 | 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。 |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本项目不接受分支机构投标。 |

1.2、采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明理由。

1.3、不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

2、符合性审查

2.1、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价确定且不高于最高限价 |
| 2 | 投标文件已按要求盖章、签署 |
| 3 | 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明） |

说明：以下为属无效投标的其他情形：

1、评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

2、投标文件提供虚假材料的。

3、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

4、投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6、一家投标人递交两份不同投标方案的。

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3、评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应商并说明理由。

2.4、不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

3、技术评分

3.1、由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。

技术评分表

| 分值（40） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 对采购需求的响应程度（投标服务方案） | 总体服务方案完全响应采购需求，方案科学合理，先进性高、亮点多、针对性强、专业性强，得20分； 总体服务方案比较响应采购需求，方案比较科学合理，先进性较高、亮点较多，具备较强的针对性、专业性，得15分； 总体服务方案基本响应采购需求，方案基本科学合理，亮点少，针对性、专业性一般，得10分； 总体服务方案基本响应采购需求，但方案不够合理，无亮点，无针对性，得5分；不提供方案的或其他情况，得0分。 |
| 10 | 服务工作目标 | 服务工作目标清晰、明确、详细，得10分； 服务工作目标比较清晰、明确、详细，得7分； 服务工作目标基本清晰、明确、详细，得5分；不提供或其他情况的，得0分。 |
| 10 | 服务保障能力 | 投标人对服务保障能力目标清晰、明确、详细，得10分；保障能力目标比较清晰、明确、详细，得7分；保障能力目标基本清晰、明确、详细，得5分；不提供或其他情况的，得0分。 |

3.2、将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4、商务评分

4.1、由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》。

商务评分表

| 分值（30） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 同类项目业绩 | 投标人自2018年12月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止的同类类项目业绩（提供合同扫描件），每个得5分，最高得15分，不符合要求或不提供的不得分。 |
| 15 | 同类项目业绩的客户评价情况 | 投标人前项同类项目业绩的客户评价为满意或同级别评价的，每个得5分，最高得15分。（提供相关证明扫描件）不符合要求或不提供的不得分。 |

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

4.2、将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

5、价格评审

5.1、价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本部分的第三条第2点。

5.2、计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经修正后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×30分

5.3、评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标总报价为准。

6、综合评分的计算

6.1、综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

6.2、各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

7、中标候选人推荐

评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人。

## 五  项目废标处理

本项目出现下列情况将作废标处理：

1、符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 六  定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2、采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3、中标结果公告后，中标人须向采购代理机构支付服务费。中标人支付完成后，采购代理机构发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

4、中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

## 七  签约

1、采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二部分采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：           年     月     日

附件1、索引目录表

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本部分有提供格式文件的请按格式要求提交。

索引目录表

| 文件 类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码 范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 目录 | 1 | 索引目录表（附件1） |  |  |  |  |
| 资格性及符合性资料 | 2 | 投标承诺函（附件2） |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人资格声明函（附件3 ） |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标人资格证照（扫描件） |  |  |  |  |
|  | 5 | 法定代表人证明书（附件4 ） |  |  |  |  |
|  | 6 | 法定代表人授权委托书（附件5） |  |  |  |  |
|  | 7 | 招标文件中规定的资格要求证明文件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 实质性响应一览表（附件6 ） |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 技术 文件 | 10 | 采购需求一般性条款响应差异表（附件7 ） |  |  |  |  |
|  | 11 | 对采购需求的响应程度（投标服务方案） |  |  |  |  |
|  | 12 | 服务工作目标 |  |  |  |  |
|  | 13 | 服务保障能力 |  |  |  |  |
|  | 14 | 业绩一览表（附件8 ） |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 客户评价情况 |  |  |  |  |
| 投标 报价 | 17 | 开标一览表（附件10） |  |  |  |  |
|  | 18 | 报价明细表（附件11） |  |  |  |  |

# 附件2、投标承诺函

投标承诺函

广东华建兴工程管理有限公司：

我方确认收到贵方提供的“联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目”（项目编号：HJX20230325-01）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

    - 1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

    - 2、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

    - 3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

    - 4、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

    - 5、我方接受按采购人委托向贵方支付服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含贵方服务费，并承诺向贵方足额支付。

    - 6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

    - 7、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地  址：                       邮政编码：

联系人：                       电    话：

投标人名称（公章）：            法定代表人或授权代表（签名）：

日期：    年   月   日

说明:本格式文件内容不得擅自删改。

附件3、投标人资格声明函

投标人资格声明函

广东华建兴工程管理有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目”（项目编号：HJX20230325-01）的招标公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

我方具备以下条件。

1、具有独立承担民事责任的能力（提供以下相关证照的扫描件：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、在经营活动中没有重大违法记录。

4、具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装 (含修理) 或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 资质(提供有效证件的扫描件)。

5、我方法定代表人或单位负责人与参加本项目投标的其他供应商不为同一个人或者不存在直接控股、管理关系。

6、我方并非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附件4、法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。本证明有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请投标人务必提供身份证复印件)

投标人名称（公章）：

地址：

签发日期：    年    月    日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附件5 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理“联邦工业城 A8 幢厂房更换电梯项目”

（项目编号:HJX20230325-01）的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人身份证复印件

代理人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请投标人务必提供身份证复印件)

投标人名称（公章）：

地址：

签发日期：   年   月   日

说明：

1、本格式文件内容不得擅自删改。

2、法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书。

附件6、实质性响应一览表

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

附件7、采购需求一般性条款响应差异表

采购需求一般性条款响应差异表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：请按第二部分采购需求列出差异内容，若无差异则留空，视为完全响应。

附件8、业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同期限及签订时间 | 项目主要内容 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、依据商务评审中的业绩要求填写本表。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

附件9、证书一览表

证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、填写投标人获得企业资质、荣誉、信用等级、认证证书以及个人资格证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

附件10、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

说明：

1、投标总报价保留小数点后两位。

2、此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另单独封装一份于开标信封中。

3、此表内投标总报价为最终价，开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

附件11、报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 项目内容 | 数量 | 单价（/台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2台 | 小写：¥ 大写：人民币 元 | 小写：¥ 大写：人民币 元 |
| 总计 | 小写：¥ 大写：人民币 元 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

说明：表中的单价、合计、总计均保留小数点后两位。